МОСКВА
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«ЖИЛИЩНИК БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА»

127486, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 91, строение 1

Тел: 8(499) 487-04-90, gbu-besk@pnao.mos.ru

ОГРН  1157746503815 ИНН/КПП 7713398637/771301001

Январь 2025 года

ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» в соответствии с требованиями статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ; Приказом Минрегиона РФ от 02.09.2010 №394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 №18717) разработал предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов МКД по адресу:

Бескудниковский бульвар, д. 10, корп. 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по проведению мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена существующих окон в деревянных переплетах на стеклопакеты | Уменьшение расхода тепла для энергоэффектив-ной работы инженерных систем здания и создания условий теплового комфорта в помещении | Установка металлопластиковых окон с уменьшенным коэффициентом ветропроникания и улучшенными теплозащитными характеристикам | до 30% | Двустворчатое окно – 124 шт., от 13000 руб. за 1шт. Трехстворчатое окно – 34 шт., от 20000 руб. за 1 шт. Балконный блок 56 шт. от 41000 руб. за 1 шт. . | 36 мес. |
| 2. | Остекление балконов и лоджий | Уменьшение расхода тепла для энергоэффектив-ной работы инженерны систем здания и создания условий теплового комфорта в помещении | Установка алюминиевых окон (холодное остелкение) | до 30% | 56 шт. от 35 000 руб. за 1 шт. | 36 мес. |
| 3. | Замена входных металлических дверей в доме на металлические утепленные двери. | Уменьшение расхода тепла для энергоэффектив-ной работы инженерных систем здания и создания условий теплового комфорта в помещении | Установка двери (типа DS4183 или аналог) с теплоизоляцией (минеральная плита), высокоэластичный резиновый уплотнитель, ребро жесткости (профильная труба сечением 40*25*2) | до 3% | 1 шт. от 54 000 руб. | 24 мес. |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Модернизация системы отопления с установкой автоматического узла управления (АУУ) параметров системы отопления | 1.Автоматическо е регулирование параметров в системе отопления; 2.Рациональное использование тепловой энергии 3.Экономия потребления тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления (насосы, контроллеры, регулирующие клапаны, датчики температуры воды и наружного воздуха и др. | до 20% | От 220000 руб. | 60 мес. |
| 5. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | до 2% | от 65000 руб. | 36 мес. |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка терморегуляторов на циркуляционных трубопроводах системы горячего водоснабжения | Обеспечение индивидуального регулирования энергопотребления и индивидуальный учет расхода энергоресурсов | Современные терморегуляторы | до 15% | 7 шт. от 12000 руб. за 1 шт. | 24 мес. |
| 7. | Тепловая изоляция циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | Уменьшение потерь | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | до 2% | от 230000 руб. | 36 мес. |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечки воды, снижение числа аварий, рациональное использования воды, экономия потребления воды. | Современные трубы полипропиленовые для холодного водоснабжения с номинальным давлением PN10, фитинги, арматура, с установкой регулятора давления | до 2% | От 250000 руб. | 48 мес. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | До 40% | От 45000 руб. | 48 мес. |
| 10. | Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | Светодиодные светильники, 12 вт. Серия ЖКХ. | до 60% | 45 шт. от 400 руб. за 1 шт. | 5 лет |

ГБУ «Жилищник Бескудниковского района»

8(499) 487-04-90