МОСКВА
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«ЖИЛИЩНИК БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА»

127486, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 91, строение 1

Тел: 8(499) 487-04-90, gbu-besk@pnao.mos.ru

ОГРН  1157746503815 ИНН/КПП 7713398637/771301001

Январь 2025 года

ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» в соответствии с требованиями статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ; Приказом Минрегиона РФ от 02.09.2010 №394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 №18717) разработал предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов МКД по адресу:

Бескудниковский бульвар, д. 13

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по проведению мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном дома Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена входных металлических дверей в доме на металлические утепленные двери. | Уменьшение расхода тепла для энергоэффектив-ной работы инженерных систем здания и создания условий теплового комфорта в помещении | Установка дверей с теплоизоляцией (минеральная плита). | до 3% | 7 шт. от 54 000 руб. за 1 шт | 24 мес. |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тепловая изоляция циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | Уменьшение потерь | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | до 2% | от 797000 руб. | 36 мес. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | До 40% | от 842000 руб. | 48 мес. |

ГБУ «Жилищник Бескудниковского района»

8(499) 487-04-90